1	Installation DE NI-DAQMX	1

# Installation DE NI-DAQMX

Attention, avant de commencer l’installation, ne pas raccorder la Centrale d’acquisition USB au PC !!!

Insérez le DVD NI-DAQmx livré avec AQ10, et cliquez sur Installer les logiciels.

Choisissez le répertoire d’installation du logiciel en cliquant sur Parcourir puis cliquez sur Suivant.

Sélectionnez une installation Standard puis cliquez sur suivant

Une fois l’installation terminée cliquez sur Redémarrez plus tard, puis passez à l’étape suivante.

# Text boxes

ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS

280 Rue Edouard Daladier 84973 CARPENTRAS Cedex

Tél :	04 90 60 05 68		-		Fax :	04 90 60 66 26

Site : http://www.erm-automatismes.com/

E-Mail : Contact@erm-automatismes.com

Dossier technique

F2.1 – Installation des logiciels :

NI-DAQmx

fig. 1