1	Installation DE LabVIEW Signal Express	1

# Installation DE LabVIEW Signal Express

Dans le cadre de l’utilisation de la Centrale d’acquisition USB avec un autre produit ERM fourni avec ses fichiers exécutables, l’installation de NI LabVIEW SignalExpress 2010 n’est pas requise.

Lancez le fichier Autorun.exe qui se trouve sur le DVD-ROM ERM dans le répertoire D:\ PGAQ10\ Logiciel LabVIEW SignalExpress 2010.

Une fenêtre apparaît : cliquez sur Suivant.

Renseignez les champs Nom complet et Organisation, puis choisissez Installez la version d’évaluation de NI LabVIEW SignalExpress 2010 – Numéro de série non requis.

Choisissez le répertoire d’installation du logiciel en cliquant sur Parcourir puis cliquez sur Suivant.

Vérifiez que NI LabVIEW SignalExpress 2010 et Complément Excel pour TDM soient cochés, puis cliquez sur Suivant.

L’installation est terminée, vous pouvez maintenant lancer une acquisition. Se reporter au fascicule 2.3 pour l’utilisation.

# Text boxes

ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS

280 Rue Edouard Daladier 84973 CARPENTRAS Cedex

Tél :	04 90 60 05 68		-		Fax :	04 90 60 66 26

Site : http://www.erm-automatismes.com/

E-Mail : Contact@erm-automatismes.com

Dossier technique

F2.1 – Installation des logiciels : LabVIEW Signal Express