1	Fiche technique	1

2	Caractéristiques	2

2.1	Encombrement	2

2.2	Masse	2

2.3	Structure	2

2.4	Sources d’énergie	2

2.5	Niveau sonore	2

2.6	Sécurité	2

# Fiche technique

Type :  VMC double flux instrumentée – VM20

Concepteur  / constructeur : ERM Automatismes Industriels

Coordonnées du constructeur :

# Caractéristiques

## Encombrement

Système complet assemblé : Longueur : 2070 mm / largeur : 800 mm / Hauteur : 2010 mm.

## Masse

Masse totale du système : 200 Kg

## Structure

Châssis : mécano-soudé peint RAL7035

Coffret électrique : pour appareillage modulaire, plastique

## Sources d’énergie

Alimentation électrique : réseau monophasé 230 V - 50 Hz avec Neutre et Terre avec régime de neutre TT. Le raccordement au réseau électrique est à effectuer en utilisant la fiche secteur livrée (230 V / 16 A). Son alimentation doit être protégée par un disjoncteur équipé d’un déclencheur différentiel 30 mA (hors fourniture ERM).

## Niveau sonore

Inférieur à 60 dB

## Sécurité

Conforme aux normes CE.

# Text boxes

Dossier technique

F1.2 – Fiche technique

280, rue Edouard Daladier

84200 Carpentras (Vaucluse-France)

Tél. : +33 (0)4 90 60 05 68

Fax : +33 (0)4 90 60 66 26

E-mail=contact@erm-automatismes.com

Site internet : http://www.erm-automatismes.com

ERM AUTOMATISMES INDUSTRIELS

280 Rue Edouard Daladier 84200 CARPENTRAS

Tél :	04 90 60 05 68		-		Fax :	04 90 60 66 26

Site : http://www.erm-automatismes.com/

E-Mail : Contact@erm-automatismes.com